南充市光彩大市场小区应急维修工程预算报告

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目特征描述 （施工工艺） | - 计量单位 | - 工程 数量 | - 综合 单价 | - 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 混凝土开槽 | - 路面混凝土开槽30×40 | - m | - 60 | - 25 | - 1500 |
| - 2 | - 混凝土路面恢复 | - 混凝土路面恢复C30硂、人工 | - m | - 60 | - 35 | - 2100 |
| - 3 | - 地砖恢复 | - 地砖恢复、地砖、河沙、水泥、人工 | - m² | - 12 | - 79 | - 950 |
| - 4 | - 门面柱拆、恢复 | - 门面柱原来的拆除、恢复 | - 个 | - 8 | - 985 | - 7880 |
| - 5 | - 消防管改造 | - 镀锌铁管φ100、人工 | - m | - 200 | - 120 | - 24000 |
| - 6 | - 消防管改造 | - 镀锌铁管DNφ63、人工 | - m | - 30 | - 80 | - 2400 |
| - 7 | - 截止阀 | - φ100截止阀 | - 个 | - 2 | - 205 | - 410 |
| - 8 | - 阀门井 | - 阀门井φ80×70人工材料 | - 个 | - 2 | - 600 | - 1200 |
| - 9 | - 辅料 | - 防锈漆、玻纤灰、焊条、螺丝 | - 批 | - 1 | - 1000 | - 1000 |
| - 10 | - 安装消防箱、管、消防头 | - 安装8个消防箱、φ100管200m、DNφ63管30m、消防头6个、人工 | - 批 | - 1 | - 7390 | - 7390 |
| - 11 | - 垃圾清运 | - 所有的垃圾清运费 | - T | - 7.5 | - 100 | - 750 |
|  |  | - 合计 |  |  |  | - 49580 |