南充市美宇凤凰城物业维修更新改造工程清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 维修类型 | - 施工工艺特征 | - 工程量 | - 单价（元） | - 价格小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 曳引钢丝绳 | - 更换 | - 电梯悬挂装置（8mm） | - 1140米 | - 13 | - 14820 |
| - 2 | - 161门锁 | - 更换 | - 安全装置 | - 1套 | - 700 | - 700 |
| - 3 | - 曳引轮 | - 更换 | - 驱动装置 | - 1个 | - 5560 | - 5560 |
| - 4 | - 制动器 | - 更换 | - 刹车装置 | - 1台 | - 7200 | - 7200 |
| - 5 | - 主接触器 | - 更换 | - 控制原料 | - 1个 | - 485 | - 485 |
| - 6 | - 应急电源 | - 更换 | - 停电应急照明 | - 1套 | - 395 | - 395 |
| - 7 | - 厅门校正费 | - 维修 | - 厅门维修校正 | - 4人 | - 180/人/天 | - 720 |
| - 8 | - 检验费 |  | - 电梯检验 | - 1台 | - 2000 | - 2000 |
| - 9 | - 税费 |  | - 维修费税金 |  | - 2000 | - 2000 |
| - 合计价格：¥33880.00元（大写：叁万叁仟捌佰捌拾元整） |  |  |  |  |  |  |